## Achats SN2 - 2010
Achats Informatique Saint-Louis – 2010
DESIGNATION	PU	Qté à commander	Montant	Imputation	Fournisseur	Commentaire/Utilisation

PC transtec SENYO 860, Intel® Pentium®/Core™ 2, Proz., G41 + DDR2 SDRAM 4 Go 800 MHz (2x 2 Go) au lieu du standard + Kensington Desktop Microsaver, verrou d'acier à 3 points	403,0	15	6 045,0	3021QI	FFR11012	Équipement salle formation/foad (nouvelle salle)
LG L1942TE promotion, TFT LCD 19", argent	105,0	15	1 575,0	3022QI	FFR11012
Cordon combiné KVM PS/2 1.80m	10,0	1	10,0	3023QI	FFR1049	Gestion des serveurs
Switch KVM Switchview 8 ports avec OSD - PS2 & USB RM	176,0	1	176,0	3024QI	FFR1049
Panneaux de brassage 19" équipés de moteurs Multi6 - 32 ports - CAT.6 Blindé 9 points, Réf. KIT66PAN32ANG	185,0	1	185,0	3025QI	FFR1049	Câblage
DGS-1224T Switch Gigabit Ethernet	188,0	1	188,0	3026QI	FFR1049
Goulottes Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50 x 130 + 2 couvercle Réf. 756 03	24,3	30	727,5	3027QI	FFR1049	Câblage salle formation+Bureau+Baie serveurs
Eclisses à joint de corps Réf. 756 61	2,8	15	42,0	3028QI
Joint de couvercle Largeur 45 mm Réf. 756 69	2,1	30	62,1	3029QI
Couvercle supplémentaire Largeur 45 mm Réf. 756 08	3,9	19	74,1	3030QI
Cloison de séparation Réf. 756 09	10,5	30	315,0	3021QI
Embout Réf. 756 13	3,2	3	9,7	3021QI
Angle intérieur Variable Réf. 756 23	16,2	7	113,1	3021QI
Angle extérieur Variable Réf. 756 33	16,2	6	97,0	3021QI
Dérivation plane Réf. 756 71	16,2	2	32,3	3021QI
Dérivation vers passage de sol dimension 50 x 12 mm Réf. 756 88	16,2	1	16,2	3021QI
Prises pour goulottes Programme Mosaic à clippage direct 2 x RJ 45 Cat.6 FTP Réf. 771 90	18,4	20	368,6	3021QI
Prises pour goulottes Programme Mosaic à clippage direct Standard 3 x 2P+T Réf. 771 03	15,9	2	31,8	3021QI
Prises pour goulottes Programme Mosaic à clippage direct Détrompage 4 x 2P+T Réf. 771 04	18,4	12	221,2	3021QI
Baie 19" Technic, 32U 800x800, Réf. XBS3288G	633,0	1	633,0	3021QI
Bloc 2 ventilateurs + alimentation Réf. 49BLC2VT	94,0	1	94,0	3021QI
Plateau fixe 1U adaptable profondeur 720 - Serveur Réf. BSERVPF720G	49,3	1	49,3	3021QI
Bloc plastique 7 PC alimentation directe + pattes de fixation, Server Réf. 49BP7	19,0	2	38,0	3021QI
Panneaux de brassage 19" équipés de moteurs Multi6 - 32 ports - CAT.6 Blindé 9 points, Réf. KIT66PAN32ANG	185,0	1	185,0	3021QI
Cable 100 OHM F/UTP CAT.6 - 250MHZ 4 Paires - 250 MHZ - AWG 24 - LSZH, Réf. TX64SH	0,4	300	132,0	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 3m - Bleu, Réf. TX 204 X B M	5,6	15	84,6	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 3m – Jaune, Réf. TX 204 X J M	5,6	15	84,6	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 5m - Vert, Réf. TX 204 X V M	6,6	10	66,0	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 10m - Rouge, Réf. TX 204 10 R M	10,1	10	100,6	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 0,5m - Gris, Réf. TX 204 0.5 M	4,6	50	231,5	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 1m - Gris, Réf. TX 204 1 M	4,4	15	66,2	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 2m - Gris, Réf. TX 204 2 M	4,8	10	48,2	3021QI
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 3m - Gris, Réf. TX 204 3 M	5,0	10	50,0	3021QI
Coffret Pivotant 19" - 16 U Profondeur 500 - 3 parties, Réf. 49K 16 P500 3P	275,1	1	275,1	3021QI
Plateau modem 2U profondeur 250 - Technic, Réf. 49PM2U250G	26,7	1	26,7	3021QI
Panneau 1U passe fils balais - Technic, Réf. MMCPFB1UG	12,3	2	24,6	3021QI
Panneau 1U guide cordons 4 crochets - Technic, Réf. MMCPF1U4CROG	19,2	2	38,4	3021QI
Boîte de 50 vis et écrous, Réf. 49BV50T	15,6	1	15,6	3021QI
Total 3021QI	12 532,9

APC Back-UPS ES 700VA 230V French	80,0	8	640,0	3021QB	FFR1424	Onduleur pour la nouvelle salle non secouru par les batteries
APC Smart-UPS Rack-Mount 1500VA Rack 2U	700,0	1	700,0	3021QB	FFR1424	Onduleur pour serveurs
Canon PowerShot A3100IS Noir	149,0	1	149,0	3021QB	FFR11116	Remplacement ancien
Cartes mémoires PNY Secure Digital 4Go Optima + Label National Ge PNY	12,0	1	12,0	3021QB	FFR11116	Mémoire pour appareil photo
Total 3021QB	1 501,0

Serveur Transtec CALLEO 141, 1 U, Intel Xeon X3430, 2.4 GHz - Modele CL141U3S2-LA + DDR3 DIMM 8 Go 1333 MHz (4x 2 Go) au lieu du standard + 2 Disque dur Seagate Enterprise SATA-2, 500 Go, 7200 t/min + Retrait du disque dur Seagate Enterprise 250 Go SATA-2 + Adapt. Intel® PRO/1000 PT Ethernet Server, 2x RJ45, PCI-e	1 547,0	1	1 547,0	9621QI	FFR11012	NFS
Canon PowerShot A3100IS Noir	149,0	1	149,0	9621QI	FFR11116	Remplacement ancien
Graveur CD/DVD Externe Slim lightScribe	50,0	1	50,0	9621QI	FFR1145	Graveur pour centre de ressources
Téléphone IP Thomson ST2030	100	1	100,0	9621QI		IP phone salle de formation
Téléphone IP Siemens Gigaset C470IP	75,0	2	150,0	9621QI	FFR11013	Remplacer ancien modèle et achat d'un nouveau pour documentaliste et
Total 9621QI	1 996,0

Scanner A3 Mustek Scanner Paragon P3600 A3 PRO	529,0	1	529,0	4721AD	FFR11082	Matériels pour CRDS, projet de numérisation
PC transtec SENYO 860, Intel® Pentium®/Core™ 2, Proz., G41 + Souris + Clavier	377,0	1	377,0	4721AD	FFR11012
Ecran LG-L1942PE/K	107,0	1	107,0	4721AD	FFR11012
Disque dur externe 500 Go 2.5"	95,0	1	95,0	4721AD	FFR1424
Appareil photo numérique Sony CyberShot DSC-S2100 Noir	95,0	1	95,0	4721AD	FFR1424
Total 4721AD	1 203,0

Abonnement Annuel Linux Magazine (11N°) + Hors-Série (6N°) + Linux Pratique (6N°)	137,0	1	137,0	9621DC	FMU1077	Magazine équipe technique
Total 9621DC	137,0

Total Général	16 166,88