## Achats SN2 - 2010
Achats Informatique Saint-Louis – 2010
DESIGNATION	PU	Qté à commander	Montant	Imputation	Fournisseur	Commentaire/Utilisation	DEM LOG	COM LOG	AUTORISE	Observation sur commande

PC transtec SENYO 860, Intel® Pentium®/Core™ 2, Proz., G41 + DDR2 SDRAM 4 Go 800 MHz (2x 2 Go) au lieu du standard + Kensington Desktop Microsaver, verrou d'acier à 3 points	403,0	14	5 642,0	3021QI	FFR11012	Équipement salle formation/foad (nouvelle salle)	DEM-LOG-AUF 1336 (autorise)	1787	OK
LG L1942TE promotion, TFT LCD 19", argent	105,0	14	1 470,0	3022QI	FFR11012				OK
Cordon combiné KVM PS/2 1.80m	10,0	1	10,0	3023QI	FFR1049	Gestion des serveurs		1788	OK
Switch KVM Switchview 8 ports avec OSD - PS2 & USB RM	176,0	1	176,0	3024QI	FFR1049				OK
Panneaux de brassage 19" équipés de moteurs Multi6 - 32 ports - CAT.6 Blindé 9 points, Réf. KIT66PAN32ANG	185,0	1	185,0	3025QI	FFR1049	Câblage			OK
DGS-1224T Switch Gigabit Ethernet	188,0	1	188,0	3026QI	FFR1049				OK
Goulottes Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50 x 130 + 2 couvercle Réf. 756 03	24,3	30	727,5	3027QI	FFR1049	Câblage salle formation+Bureau+Baie serveurs			OK
Eclisses à joint de corps Réf. 756 61	2,8	15	42,0	3028QI					OK
Joint de couvercle Largeur 45 mm Réf. 756 69	2,1	30	62,1	3029QI					OK
Couvercle supplémentaire Largeur 45 mm Réf. 756 08	3,9	19	74,1	3030QI					OK
Cloison de séparation Réf. 756 09	10,5	30	315,0	3021QI					OK
Embout Réf. 756 13	3,2	3	9,7	3021QI					OK
Angle intérieur Variable Réf. 756 23	16,2	7	113,1	3021QI					OK
Angle extérieur Variable Réf. 756 33	16,2	6	97,0	3021QI					OK
Dérivation plane Réf. 756 71	16,2	2	32,3	3021QI					OK
Dérivation vers passage de sol dimension 50 x 12 mm Réf. 756 88	16,2	1	16,2	3021QI					OK
Prises pour goulottes Programme Mosaic à clippage direct 2 x RJ 45 Cat.6 FTP Réf. 771 90	18,4	20	368,6	3021QI					OK
Prises pour goulottes Programme Mosaic à clippage direct Standard 3 x 2P+T Réf. 771 03	15,9	2	31,8	3021QI					OK
Prises pour goulottes Programme Mosaic à clippage direct Détrompage 4 x 2P+T Réf. 771 04	18,4	12	221,2	3021QI					OK
Baie 19" Technic, 32U 800x800, Réf. XBS3288G	633,0	1	633,0	3021QI					OK
Bloc 2 ventilateurs + alimentation Réf. 49BLC2VT	94,0	1	94,0	3021QI					OK
Plateau fixe 1U adaptable profondeur 720 - Serveur Réf. BSERVPF720G	49,3	1	49,3	3021QI					OK
Bloc plastique 7 PC alimentation directe + pattes de fixation, Server Réf. 49BP7	19,0	2	38,0	3021QI					OK
Panneaux de brassage 19" équipés de moteurs Multi6 - 32 ports - CAT.6 Blindé 9 points, Réf. KIT66PAN32ANG	185,0	1	185,0	3021QI					OK
Cable 100 OHM F/UTP CAT.6 - 250MHZ 4 Paires - 250 MHZ - AWG 24 - LSZH, Réf. TX64SH	0,4	300	132,0	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 3m - Bleu, Réf. TX 204 X B M	5,6	15	84,6	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 3m – Jaune, Réf. TX 204 X J M	5,6	15	84,6	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 5m - Vert, Réf. TX 204 X V M	6,6	10	66,0	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ – 10m - Rouge, Réf. TX 204 10 R M	10,1	10	100,6	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 0,5m - Gris, Réf. TX 204 0.5 M	4,6	50	231,5	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 1m - Gris, Réf. TX 204 1 M	4,4	15	66,2	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 2m - Gris, Réf. TX 204 2 M	4,8	10	48,2	3021QI					OK
Cordons de brassage 4 paires - U/FTP CAT.6 - 250 MHZ - 3m - Gris, Réf. TX 204 3 M	5,0	10	50,0	3021QI					OK
Coffret Pivotant 19" - 16 U Profondeur 500 - 3 parties, Réf. 49K 16 P500 3P	275,1	1	275,1	3021QI					OK
Plateau modem 2U profondeur 250 - Technic, Réf. 49PM2U250G	26,7	1	26,7	3021QI					OK
Panneau 1U passe fils balais - Technic, Réf. MMCPFB1UG	12,3	2	24,6	3021QI					OK
Panneau 1U guide cordons 4 crochets - Technic, Réf. MMCPF1U4CROG	19,2	2	38,4	3021QI					OK
Boîte de 50 vis et écrous, Réf. 49BV50T	15,6	1	15,6	3021QI					OK
Total 3021QI	12 024,9

APC Back-UPS ES 700VA 230V French	80,0	8	640,0	3021QB	FFR1424	Onduleur pour la nouvelle salle non secouru par les batteries	DEM-LOG-AUF 1335 (autorise)	COM-LOG-AUF 1802	OK
APC Smart-UPS Rack-Mount 1500VA Rack 2U	700,0	1	700,0	3021QB	FFR1424	Onduleur pour serveurs			OK
Canon PowerShot A3100IS Noir	149,0	1	149,0	3021QB	FFR11116	Remplacement ancien		COM-LOG-AUF 1766	OK
Cartes mémoires PNY Secure Digital 4Go Optima + Label National Ge PNY	12,0	1	12,0	3021QB	FFR11116	Mémoire pour appareil photo			OK
Total 3021QB	1 501,0

Serveur Transtec CALLEO 141, 1 U, Intel Xeon X3430, 2.4 GHz - Modele CL141U3S2-LA + DDR3 DIMM 8 Go 1333 MHz (4x 2 Go) au lieu du standard + 2 Disque dur Seagate Enterprise SATA-2, 500 Go, 7200 t/min + Retrait du disque dur Seagate Enterprise 250 Go SATA-2 + Adapt. Intel® PRO/1000 PT Ethernet Server, 2x RJ45, PCI-e	1 547,0	1	1 547,0	9621QI	FFR11012	NFS	DEM-LOG-AUF 1337 (autorise)	COM-LOG-AUF 1767	OK
Canon PowerShot A3100IS Noir	149,0	1	149,0	9621QI	FFR11116	Remplacement ancien		COM-LOG-AUF 1766	NOK	Erreur double commande : se trouve déjà sur 3021QB
Graveur CD/DVD Externe Slim lightScribe	50,0	1	50,0	9621QI	FFR1145	Graveur pour centre de ressources		COM-LOG-AUF 1766	OK
Téléphone IP Thomson ST2030	100	1	100,0	9621QI		IP phone salle de formation		COM-LOG-AUF 1765	OK
Téléphone IP Siemens Gigaset C470IP	75,0	2	150,0	9621QI	FFR11013	Remplacer ancien modèle et achat d'un nouveau pour documentaliste et		COM-LOG-AUF 1765	OK
Total 9621QI	1 996,0

Scanner A3 Mustek Scanner Paragon P3600 A3 PRO	529,0	1	529,0	4721AD	FFR11082	Matériels pour CRDS, projet de numérisation	DEM-LOG-AUF 1338 (autorise)	COM-LOG-AUF 1763	NOK	Changer l'imputation / 4921EL / Et recommencer
PC transtec SENYO 860, Intel® Pentium®/Core™ 2, Proz., G41 + Souris + Clavier	377,0	1	377,0	4721AD	FFR11012			COM-LOG-AUF 1762	NOK
Ecran LG-L1942PE/K	107,0	1	107,0	4721AD	FFR11012			COM-LOG-AUF 1764	NOK
Disque dur externe 500 Go 2.5"	95,0	1	95,0	4721AD	FFR1424			COM-LOG-AUF 1763	NOK
Appareil photo numérique Sony CyberShot DSC-S2100 Noir	95,0	1	95,0	4721AD	FFR1424			COM-LOG-AUF 1763	NOK
Total 4721AD	1 203,0

Abonnement Annuel Linux Magazine (11N°) + Hors-Série (6N°) + Linux Pratique (6N°)	137,0	1	137,0	9621DC	FMU1077	Magazine équipe technique	DEM-PUB-AUF 1167 (autorise)	COM-PUB-AUF 2229	OK	Facture reçu
Total 9621DC	137,0

Total Général	15 658,88